## Nederlands
De technische specificaties in dit stavingscertificaat kunnen worden gebruikt voor de ingave van opwekkingstoestellen voor verwarming en sanitair warm water in de EPB-software. Indien nodig, kunnen de officiële testresultaten, die dit certificaat staven, bekomen worden (test uitgevoerd volgens de norm EN 14825).
Dit stavingscertificaat is geldig vanaf 01/01/2019.
OPWEKKER
| Naam: | Selecteer hier uw verwarmingsketel
Merk:
Product-ID:
Soort toestel:
Subtype toestel:
Energiedrager:
Het toestel staat buiten het beschermd volume:
Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig:
Toestel is voor 26/9/2015 op de markt gebracht:
De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa:
VERWARMING
Nominaal vermogen > 400 kW:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Waarde bij ontstentenis voor het rendement:
De ketel wordt op temperatuur gehouden:
Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW):
Ketelinlaattemperatuur bij 30% deellast:
SANITAIR WARM WATER
Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar:
Collectief verbrandingstoestel:
Vermogensbereik:
Vermogen (nominaal of thermisch):
Met warmteopslag:
Capaciteitsprofiel gekend:
Capaciteitsprofiel:
Energie-efficiëntie gekend:
Energie-efficiëntie:
Stavingscertificaat EPB en Eco-design

## Blad2 (hidden)
EPB data 2018 Bosch stookolieketels
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Verwarming | [24 empty] | Sanitair Warm Water
Product ID |  |  | Soort toestel | Merk | Subtype Toestel | Energiedrager | Toestel is voor 26/09/2015 op de markt gebracht | De opwekker gebruikt brandstoffen voornamelijk uit biomassa | Nominaal vermogen > 400 kW | Vermogen ( nominaal of thermisch ) in kW | Waarde bij ontstentenis van het rendement | Het toestel staat buiten het beschermd volume | De ketel wordt op temperatuur gehouden | Rendement bij 30% deellast (t.o.v. BVW) in % | Ketel inlaattemperatuur bij 30 % deellast | Gaskleppen en/of ventilatoren aanwezig | [13 empty] | Configuratie van het opslagvat of de warmtewisselaar | Collectief verbrandingstoestel | Vermogenbereik | Vermogen in kW |  | Met warmteopslag |  | Capaciteitsprofiel gekend | Capaciteitsprofiel | Energie-efficiëntie gekend | Energie-efficiëntie | Directe invoer van het geïnstalleerd vermogen | Geïnstalleerd vermogen | Type pomp(regeling) | EEI gekend | EEI
Selecteer hier uw verwarmingsketel
Logano plus KB195i-15 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 14 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 92.4 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus KB195i-15 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 14 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB145-15 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 14 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB145-15 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 14 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus SB105-19 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus SB105-19 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 18 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus SB105-27 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 26 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 99.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus SB105-27 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 26 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-18 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 18 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 97.7 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-18 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 18 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-22 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 22 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 97.5 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-22 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 22 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-30 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 29 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 96.7 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-30 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 29 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-35 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 35 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 96.6 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-35 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 35 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-49 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 47 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 95.5 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-49 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 47 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB125-60 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 58 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 95.3 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB125-60 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 58 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB105-25 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 25 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 93.1 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB105-25 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 25 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB105-32 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 32 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 92.8 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB105-32 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 32 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB225-45 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 46 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 96.2 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB225-45 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 46 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB225-55 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 57 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 95.3 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB225-55 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 57 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus GB225-68 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 71 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 95.6 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus GB225-68 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 71 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus SB325-50 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 45 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus SB325-50 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 45 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing
Logano plus SB325-70 |  |  | Verbrandingstoestel | Buderus | Condenserende waterketel | Gasolie | Neen | Neen | Neen | 64 | Neen | In te vullen door de verslaggever | Neen | 98.1 | 30 | Ja | [9 empty] | Logano plus SB325-70 |  |  |  | Verwarmingstoestel met apart opslagvat of met externe warmtewisselaar | Non | Niet van toepassing | 64 |  | In te vullen door de verslaggever |  | - | - | - | - | Ja | In te vullen door de verslaggever | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing